Приложение

РАСЧЕТ - ОБОСНОВАНИЕ

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ КУРСАНТАМИ,

ПРОЖИВАЮЩИМИ В ОБЩЕЖИТИЯХ

Ивановской пожарно-спасательной академии

ГПС МЧС РОССИИ

(с 01.01.2025 по 30.06.2025)

Расчёт-обоснование производится в соответствии с «Методическими рекомендациями по расчёту размера платы за проживание в общежитиях образовательных организаций» (утв. Письмом Министерства образования и науки РФ от 20 марта 2014 года № НТ-362/09) (далее – «Методические рекомендации»).

Расчет ведется на 1 человека в сутки, устанавливается от определения цены в год и месяц.

- Стоимость электроэнергии.

Количество потребленной электроэнергии определяется по норме 63 Квт/ч на 1 человека в месяц (Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2013 № 572-п).

Расчет стоимости электроэнергии определяется по тарифу согласно постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 8 ноября 2024 года № 41-э/1 «О тарифах на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Ивановской области на 2025 год» равный 6,19 (с НДС).

5,16 руб. (Без НДС) * 63 кВт =325,08 руб. в месяц.

Стоимость в сутки: 325,08*12/365 = 10,69 руб.

- Стоимость отопления.

2.1. Общежитие №2 (литер А7)

Расчет количества потребления тепла производится по формуле:

Q от = Q max * ((t в.н.   - t н. в.) / (t в.н. – t р.о.)) * n *Z от; где,

Q max здания = α x Vн x q x (t вн – t р.о),

α=1,

q – удельная отопительная характеристика здания q=0,37 ккал / (м3 ч ºС),

t н.в.= - 3,6 – средняя температура наружного воздуха за рассматриваемый период данных определяется по СНиП 23.01.99,

t в.н. = 22 С,

t р.о. = - 29 расчет температуры наружного воздуха по СНиП 23.01.99,

V н наружный строительный объем.

Наружный строительный объем здания принимается по техническому паспорту - 24028 м3.

Q max здания =1 х 24028 х 0,37 х (22-(-29)) х 10-6 = 0,46.

n – число часов работы системы отопления в сутки = 24 часа

Z от – продолжительность работы систем отопления за отапливаемый период

Формула будет иметь вид:

Q от = 0,46 х ((22 - (-3,6) / (22 - (-29)) х 24 х 219 = 1213,62 Гкал

Количество тепловой энергии, используемой на отопление здания отопительный период (219 дней), составляет 1213,62 Гкал:

Тариф на тепловую энергию в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ, Соглашением об использовании схемы теплоснабжения города Иванова от 30.09.2022 №3, Указом губернатора Ивановской области от 14.12.2023 № 130-уг «Об утверждении на территории Ивановской области предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ивановской области на 2024-2028 годы», составит 1992,42 руб. (с НДС) за 1 Гкал (с 01.01.2025 по 30.06.2025). Стоимость услуг по отоплению в денежном выражении составит (без НДС):

1660,35 * 1213,62 Гкал = 2015033,97 руб.

Площадь здания - 6469,7 м2. Стоимость отопления 1 м2 составит:

2015033,97 : 6469,7 = 311,46 руб./м2 в год.

Фактическая норма на 1 проживающего (4417,2 / 562)= 7,86 м2 ,где 562-штатная численность проживающих в указанном здании; 4417,2 м2 - фактическая площадь, используемая для проживания и размещения.

Стоимость отопления: 311,46 * 7,86 /12 = 204,01 руб. в месяц на одного проживающего.

Стоимость в сутки: 204,01*12/365=6,71 руб.

2.2. Общежитие (литер А33)

Расчет количества потребления тепла производится по формуле:

Q от = Q max * ((t в.н.   - t н. в.) / (t в.н. – t р.о.)) * n *Z от; где,

Q max здания  = α x Vн x q x ( t вн – t р.о),

α=1,

q  –  удельная отопительная характеристика здания q=0,238 ккал / (м3 ч ºС) Расчетный часовой расход  тепла на отопление 234 кВт. = 234000 вт * 0,8598 = 201193,2 ккал/час (согласно проекта «Общежитие на 400 мест на территории Ивановского института ГПС МЧС России по проспекту Строителей, д. 33 в г. Иваново») q  = 201193/ V н ( t вн – t р.о) = 201193/ 16275,6 (22-(-30)) = 0,238 ккал / (м3 ч ºС),

t н.в.= - 3,6 – средняя температура наружного воздуха за рассматриваемый период данных определяется по СНиП 23.01.99,

t в.н. = 22 С (табл. 9.3 Решения от 28.05.2010г. №299 «О применении стандартных мер»),

t р.о. =  - 29  расчет температуры наружного воздуха по СНиП 23.01.99,

V н  наружный строительный объем.

Наружный строительный объем здания принимается по техпаспорту - 14906 м3

Q max здания  =1 х 14906 х 0,37 х  (22-(-30)) х 10-6   =  0,29,

n – число часов работы системы отопления в сутки = 24 часа,

Z от – продолжительность работы систем отопления за отапливаемый период.

Формула будет иметь вид:

Q от = 0,29  х  ((22 - (-3,6) / (22  - (-29))  х 24  х  219  = 765,11 Гкал.

Количество тепловой энергии, используемой на отопление здания отопительный период (219 дней), составляет 765,11 Гкал:

Тариф на тепловую энергию в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ, Соглашением об использовании схемы теплоснабжения города Иванова от 30.09.2022 №3, Указом губернатора Ивановской области от 14.12.2023 № 130-уг «Об утверждении на территории Ивановской области предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ивановской области на 2024-2028 годы», составит 1992,42 руб. (с НДС) за 1 Гкал (с 01.01.2025 по 30.06.2025). Стоимость услуг по отоплению в денежном выражении составит (без НДС):

1660,35 руб. * 765,11 Гкал  = 1270350,39 руб.

Площадь здания - 6008,1 м2  Стоимость отопления 1 м2 составит:

1270350,39 : 6008,1 = 211,44 руб./м2 в год.

Фактическая норма на 1 проживающего (5546,70/400)=13,87 м2, где 400-штатная численность проживающих в указанном здании; 5546,70 м2 - фактическая площадь, используемая для проживания и размещения.

Стоимость отопления: 211,44 * 13,87/12 = 244,39 руб. в месяц на одного проживающего.

Стоимость в сутки: 244,39 *12/365=8,03 руб.

- Стоимость водоснабжения и водоотведения

Тариф на горячее водоснабжение составляет:

1660,35 (тариф на тепловую энергию без НДС) * 0,0652 (норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в соответствии с постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 29 декабря 2018 г. 
№ 244-н/1 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии на подогрев воды на территории Ивановской области», постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 15 декабря 2023 г. N 52-н/1 «О внесении изменений в постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 29.12.2018 N 244-н/1») + 23,03 (тариф на услуги водоснабжения (питьевая вода) за 1 м3 составляет 23,03 руб. без НДС, в соответствии с Постановлением департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 15.12.2023 г. № 52-к/3 «Об установлении долгосрочных тарифов и утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения АО «Водоканал», осуществляющего деятельность в г. Иваново, г. Кохма и Ивановском муниципальном районе Ивановской области, на 2024 - 2028 годы» (далее - Постановление департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 15.12.2023 г. № 52-к/3)  = 131,28 руб. (без НДС).

В соответствии с Постановлением департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 15.12.2023 г. № 52-к/3:

- тариф на услуги водоснабжения (питьевая вода) за 1 м3 составляет 23,03 руб. (без НДС);

- тариф на водоотведение, принятие сточных вод и сброса горячей воды в канализацию – 18,13 руб. за 1м3 (без НДС).

Норматив потребления коммунальных услуг для населения на 1 человека в месяц в соответствии с Постановлением региональной службы по тарифам Ивановской области от 16.12.2013 № 586-н/1 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на территории Ивановской области» составляет:

2,737м3  -холодного водоснабжения;

2,09м3 –горячего водоснабжения;

4,827м3- водоотведения.

В месяц стоимость водоснабжения на 1 проживающего составит (без НДС):

2,737 х 23,03 = 63,03 руб. (холодного водоснабжения);

2,09 х 131,28 = 274,38 руб. (горячего водоснабжения);

4,827 х 18,13 = 87,51 руб. (водоотведения).

Итого стоимость услуг по водоснабжению и водоотведению в сутки:

424,92 руб. (в месяц) х 12/365 = 13,97 руб.

4. Размер платы по возмещению за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами

Согласно постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 19.12.2024 № 53-к/9 «Об установлении предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами» установлен тариф на 2025 год в размере:

- с 01.01.2025 по 30.06.2025       674 рубля 24 копейки за 1 м3 в месяц;

В соответствии с Постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20 февраля 2017 года № 133-н/1 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Ивановской области» норма накопления твердых коммунальных отходов для общежития составляет 0,184 м3 на одного человека в месяц (1 место).

В месяц стоимость за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами на 1 проживающего составит (НДС не облагается):

674,24 * 0,184 = 124,06 руб. в месяц

Итого стоимость по возмещению за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами в сутки:

124,06 руб. (в месяц) х 12/365 = 4,08 руб.

4.  Сводный расчёт

стоимости услуг на одного проживающего

4.1. По зданию общежития № 2 (литер А7):

| № п/п | Наименование услуг | Стоимость компенсации в сутки, без НДС | Понижающий коэф. | С учетом понижающего коэф. | Стоимость компенсации в сутки, с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | 10,69 | 0,824 | 8,81 | 10,57 |
| 2 | Отопление | 6,71 | 0,4456 | 2,99 | 3,59 |
| 3 | Горячее водоснабжение, водоснабжение питьевой водой и прием сточных вод | 13,97 | 0,9033 | 12,62 | 15,14 |
| 4 | Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами | 4,08 | 0,647 | 2,64 | 3,17 |
|  | Итого | 35,45 |  | 27,06 | 32,47 |
|  |  |  |  |  | 32 руб. 47 коп. |

4.2. По зданию общежития (литер А33):

| № п/п | Наименование услуг | Стоимость компенсации в сутки, без НДС | Понижающий коэф. | С учетом понижающего коэф. | Стоимость компенсации в сутки с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | 10,69 | 0,8241 | 8,81 | 10,57 |
| 2 | Отопление | 8,03 | 0,3723 | 2,99 | 3,59 |
| 3 | Горячее водоснабжение, водоснабжение питьевой водой и прием сточных вод | 13,97 | 0,9033 | 12,62 | 15,14 |
| 4 | Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами | 4,08 | 0,6471 | 2,64 | 3,17 |
|  | Итого | 36,77 |  | 27,06 | 32,47 |
|  |  |  |  |  | 32 руб. 47 коп. |

Примечание: понижающий коэффициент принимается в соответствии с пунктом 5 «Правил определения платы за коммунальные услуги, вносимой нанимателями жилых помещений в общежитиях, входящих в жилищный фонд организаций, ведущих образовательную деятельность по договорам найма жилого помещения в общежитии», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.11.2014 № 1190.